様式第33号（第27条関係）

移動貯蔵タンク定期点検実施結果一覧表

| 〈移動貯蔵タンク定期点検実施結果一覧表（ガス加圧法）〉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽番号 | 20分後 |  | 60分後 |  | 圧力降下量 kPa | 多槽同時加圧 |  |  | 基準槽との圧力差 kPa | 漏えいの有無 |
|  | 計測圧力 kPa | 平均温度 ℃ | 補正圧力 kPa | 平均温度 ℃ |  | １回目 | ２回目 | ３回目 |  |  |
| 第１槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 第２槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 第３槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 第４槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 第５槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 第６槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 第７槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 第８槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 注意事項 １：槽番号は、車両前方よりとする。 ２：多槽同時加圧で２回以上に分けて試験を実施した場合は、同時に実施した槽について多槽同時加圧欄に○印をつけ、基準槽については◎印とすること。 ３：補正圧力とは、計測圧力に必要な温度補正を加えるものをいう。 ４：圧力降下量とは、20分後の計測圧力と60分後の補正圧力との差をいう。 ５：基準槽との圧力差とは、圧力降下量が最も少ない槽を基準槽としたときの各槽との圧力差をいう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |