様式第35号（第27条関係）

移動貯蔵タンク定期点検実施データ表及び経過表

| 〈移動貯蔵タンク定期点検実施データ表（液体加圧法）〉 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計測時間 | 計測圧力 kPa | 計測温度 ℃ | 圧力変動値 10分後の計測圧力と60分後の計測圧力との差 | kPa |  |
|  | ０分 |  |  |  |  |  |
|  | ５分後 |  |  |  |  |  |
|  | 10分後 |  |  |  |  |  |
|  | 15分後 |  |  | 圧力変動率 圧力変動値10分後の計測圧力×100（％） | ％ |  |
|  | 20分後 |  |  |  |  |  |
|  | 25分後 |  |  |  |  |  |
|  | 30分後 |  |  |  |  |  |
|  | 35分後 |  |  |  |  |  |
|  | 40分後 |  |  | 異常の有無 | 有・無 |  |
|  | 45分後 |  |  |  |  |  |
|  | 50分後 |  |  |  |  |  |
|  | 55分後 |  |  |  |  |  |
|  | 60分後 |  |  |  |  |  |
| 〈移動貯蔵タンク定期点検実施経過表（液体加圧法）〉 計測圧力 計測温度 |  |  |  |  |  |  |